## Forma 1
Ūkio subjektas: Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis
Ataskaitinis laikotarpis: -
Sistemos pavadinimas: -
Šilumos generavimo techniniai rodikliai
Eil. Nr. | Šilumos generavimo įrenginio duomenys | Įrenginio tipas | Įrenginio sumontavimo metai | Paskutinis kapitalinis remontas (metai) | Instaliuota šilumos generavimo galia**** |  | Nominali įrenginio galia pagal kuro rūšį***** |  |  |  |  | Įrenginio būklė |  | Iš šilumos perdavimo tinklo pareikalaujamas katilinės ar kogeneracinės jėgainės valandinis*** galingumas
[7 empty] | Biokuras MW | Mazutas MW | Gamtinės dujos MW | Skystas kuras MW | Kitas kuras MW | Veikiantis (nominali galia MW)***** | Užkonservuotas (nominali galia MW)***** | Šildymo sezonas |  | Nešildymo sezonas
[5 empty] | MW | t/h garo | [7 empty] | Didžiausias MW | Vidutinis MW | Didžiausias MW | Vidutinis MW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Hidrauliškai vientisos šilumos perdavimo sistemos pavadinimas
| Iš viso hidrauliškai vientisoje šilumos perdavimo sistemoje: |  |  |  | 17.7119 | 0 | 4.882 | 0 | 10.1679 | 0 | 2.662 | 17.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | VELŽIO GYVENVIETĖS ŽEMDIRBIŲ G. 8a KVARTALO
1.1.1 | Katilas Nr. 1 | VISMAN Vitoplex-100 | 2006 |  | 0.895 |  |  |  | 0.895 |  |  | 0.895
1.1.2 | Katilas Nr. 2 | VISMAN Vitoplex-101 | 2003 |  | 0.895 |  |  |  | 0.895 |  |  | 0.895
1.1.3 | Katilas Nr. 3
1.1.4 | Katilas Nr. 4
1.1.5 | Katilas Nr. 5
1.1.6 | Katilas Nr. 6
1.1.7 | Katilas Nr. 7
1.1.8 | Katilas Nr. 8
1.1.9 | Katilas Nr. 9
1.1.10 | Katilas Nr. 10
1.1.11 | Katilas Nr. 11
1.1.12 | Katilas Nr. 12
1.1.13 | Katilas Nr. 13
1.1.14 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.1.15 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.1.16 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.1.17 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie biokuro katilų
1.1.18 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 5 prie biokuro katilų
1.1.19 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 6 prie biokuro katilų
1.1.20 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.1.21 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.1.22 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.1.23 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie dujinių katilų
1.1.24 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 5 prie dujinių katilų
1.1.25 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 6 prie dujinių katilų
1.1.26 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.1.27 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.1.28 | Vidaus degimo variklis Nr.3 *
1.1.29 | Vidaus degimo variklis Nr.4 *
1.1.30 | Iš viso: |  |  |  | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | VELŽIO GIMNAZIJOS KATILINĖ, ŽEMDIRBIŲ G.15
1.2.1 | Katilas Nr. 1 | VISMANN Vitoplex-100 | 2006 |  | 0.225 |  |  |  | 0.225 |  |  | 0.225
1.2.2 | Katilas Nr. 2 | Vitocrossal L300 | 2006 |  | 0.225 |  |  |  | 0.225 |  |  | 0.225
1.2.3 | Katilas Nr. 3
1.2.4 | Katilas Nr. 4
1.2.5 | Katilas Nr. 5
1.2.6 | Katilas Nr. 6
1.2.7 | Katilas Nr. 7
1.2.8 | Katilas Nr. 8
1.2.9 | Katilas Nr. 9
1.2.10 | Katilas Nr. 10
1.2.11 | Katilas Nr. 11
1.2.12 | Katilas Nr. 12
1.2.13 | Katilas Nr. 13
1.2.14 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.2.15 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.2.16 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.2.17 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie biokuro katilų
1.2.18 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 5 prie biokuro katilų
1.2.19 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 6 prie biokuro katilų
1.2.20 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.2.21 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.2.22 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.2.23 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie dujinių katilų
1.2.24 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 5 prie dujinių katilų
1.2.25 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 6 prie dujinių katilų
1.2.26 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.2.27 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.2.28 | Vidaus degimo variklis Nr.3 *
1.2.29 | Vidaus degimo variklis Nr.4 *
1.2.30 | Iš viso: |  |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | VEKŽIO GIMNAZIJOS SPORTO SALĖS KATILINĖ, ŽEMDIRBIŲ G.15
1.3.1 | Katilas Nr. 1 | Dujinis oro šildytuvas CTUA | 2006 |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08
1.3.2 | Katilas Nr. 2 | Dujinis oro šildytuvas CTUA | 2006 |  | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08
1.3.3 | Katilas Nr. 3
1.3.4 | Katilas Nr. 4
1.3.5 | Katilas Nr. 5
1.3.6 | Katilas Nr. 6
1.3.7 | Katilas Nr. 7
1.3.8 | Katilas Nr. 8
1.3.9 | Katilas Nr. 9
1.3.10 | Katilas Nr. 10
1.3.11 | Katilas Nr. 11
1.3.12 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.3.13 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.3.14 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.3.15 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie biokuro katilų
1.3.16 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.3.17 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.3.18 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.3.19 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie dujinių katilų
1.3.20 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.3.21 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.3.22 | Vidaus degimo variklis Nr.3 *
1.3.23 | Iš viso: |  |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO (GAMYBINĖ BAZĖ) KATILINĖ, NEVĖŽIO G.62
1.4.1 | Katilas Nr. 1 | VISMANN Vitodens - 300 | 2006 | 2012 | 0.049 |  |  |  | 0.049 |  |  | 0.049
1.4.2 | Katilas Nr. 2 | Vitodens - 300 | 2006 | 2013 | 0.049 |  |  |  | 0.049 |  |  | 0.049
1.4.3 | Katilas Nr. 3 | Dujinis oro šildyt. BH 25 ST | 2006 |  | 0.0225 |  |  |  | 0.0225 |  |  | 0.0225
1.4.4 | Katilas Nr. 4
1.4.5 | Katilas Nr. 5
1.4.6 | Katilas Nr. 6
1.4.7 | Katilas Nr. 7
1.4.8 | Katilas Nr. 8
1.4.9 | Katilas Nr. 9
1.4.10 | Katilas Nr. 10
1.4.11 | Katilas Nr. 11
1.4.12 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.4.13 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.4.14 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.4.15 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie biokuro katilų
1.4.16 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.4.17 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.4.18 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.4.19 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie dujinių katilų
1.4.20 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.4.21 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.4.22 | Vidaus degimo variklis Nr.3 *
1.4.23 | Iš viso: |  |  |  | 0.1205 | 0 | 0 | 0 | 0.1205 | 0 | 0 | 0.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | VELŽIO ADMINISTRACINIO PASTATO KATILINĖ, NEVĖŽIO g.54
1.5.1 | Katilas Nr. 1 | Kaloriferis "GSE T-59" | 2005 |  | 0.0545 |  |  |  | 0.0545 |  |  | 0.0545
1.5.2 | Katilas Nr. 2 | Kaloriferis "GSE T-24" | 2005 |  | 0.0251 |  |  |  | 0.0251 |  |  | 0.0251
1.5.3 | Katilas Nr. 3 | T- 21 | 2005 |  | 0.022 |  |  |  | 0.022 |  |  | 0.022
1.5.4 | Katilas Nr. 4 | Dujinis katilas "Junkers" | 2014 |  | 0.0349 |  |  |  | 0.0349 |  |  | 0.0349
1.5.5 | Katilas Nr. 5 | Dujų d. kr. G 24 MCE | 2005 |  | 0.014 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.014
1.5.6 | Katilas Nr. 6 | T- 21 | 2005 |  | 0.022 |  |  |  | 0.022 |  |  | 0.022
1.5.7 | Katilas Nr. 7
1.5.8 | Katilas Nr. 8
1.5.9 | Katilas Nr. 9
1.5.10 | Katilas Nr. 10
1.5.11 | Katilas Nr. 11
1.5.12 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.5.13 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.5.14 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.5.15 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie biokuro katilų
1.5.16 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.5.17 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.5.18 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.5.19 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 4 prie dujinių katilų
1.5.20 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.5.21 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.5.22 | Vidaus degimo variklis Nr.3 *
1.5.23 | Iš viso: |  |  |  | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | DEMBAVOS GYVENVIETĖS MELIORATORIŲ G. KVARTALO KATILINĖ
1.6.1 | Katilas Nr. 1 | De Dietrich C610-100ECO | 2009 | 2015 | 0.924 |  |  |  | 0.924 |  |  | 0.924
1.6.2 | Katilas Nr. 2 | "UNIKAL MODULEX" | 2019 |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
1.6.3 | Katilas Nr. 3
1.6.4 | Katilas Nr. 4
1.6.5 | Katilas Nr. 5
1.6.6 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.6.7 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.6.8 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.6.9 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.6.10 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.6.11 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.6.12 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.6.13 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.6.14 | Iš viso: |  |  |  | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | DEMBAVOS GYVENVIETĖS GUOBŲ G. KVARTALO KATILINĖ
1.7.1 | Katilas Nr. 1 | De Ditrich C310 ECO | 2009 | 2013 | 0.327 |  |  |  | 0.327 |  |  | 0.327
1.7.2 | Katilas Nr. 2 | De Ditrich C310 ECO | 2009 | 2015 | 0.327 |  |  |  | 0.327 |  |  | 0.327
1.7.3 | Katilas Nr. 3
1.7.4 | Katilas Nr. 4
1.7.5 | Katilas Nr. 5
1.7.6 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.7.7 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.7.8 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.7.9 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.7.10 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.7.11 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.7.12 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.7.13 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.7.14 | Iš viso: |  |  |  | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | DEMBAVOS GYVENVIETĖS VETERANŲ G. KVARTALO KATILINĖ
1.8.1 | Katilas Nr. 1 | Vitoplex - 200 | 2009 | 2015 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.56
1.8.2 | Katilas Nr. 2 | Vitoplex - 200 | 2009 | 2011 | 0.56 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.56
1.8.3 | Katilas Nr. 3
1.8.4 | Katilas Nr. 4
1.8.5 | Katilas Nr. 5
1.8.6 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.8.7 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.8.8 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.8.9 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.8.10 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.8.11 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.8.12 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.8.13 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.8.14 | Iš viso: |  |  |  | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | DEMBAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS KATILINĖ, DEMBAVOS G.28
1.9.1 | Katilas Nr. 1 | Vitocrossal - 200 | 2008 |  | 0.175 |  |  |  | 0.175 |  |  | 0.175
1.9.2 | Katilas Nr. 2 | Vitoplex-200 | 2008 |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
1.9.3 | Katilas Nr. 3
1.9.4 | Katilas Nr. 4
1.9.5 | Katilas Nr. 5
1.9.6 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.9.7 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.9.8 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.9.9 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.9.10 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.9.11 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.9.12 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.9.13 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.9.14 | Iš viso: |  |  |  | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | KATINŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS KATILNĖ, PAPARTYNĖS G.1
1.10.1 | Katilas Nr. 1 | Volf MK-1-140 | 1998 |  | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14
1.10.2 | Katilas Nr. 2 | Volf MK-1-140 | 1998 |  | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14
1.10.3 | Katilas Nr. 3 | Volf MK-1-180 | 1998 | 2015 | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18
1.10.4 | Katilas Nr. 4
1.10.5 | Katilas Nr. 5
1.10.6 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.10.7 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie biokuro katilų
1.10.8 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie biokuro katilų
1.10.9 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.10.10 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 2 prie dujinių katilų
1.10.11 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 3 prie dujinių katilų
1.10.12 | Vidaus degimo variklis Nr.1 *
1.10.13 | Vidaus degimo variklis Nr.2 *
1.10.14 | Iš viso: |  |  |  | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | RAGUVOS VAIKŲ DARŽELIO KATILINĖ, NEVĖŽIO G.5
1.11.1 | Katilas Nr. 1 | VIESMANN Paromat Simplex | 1998 |  | 0.105 |  |  |  | 0.105 |  |  | 0.105
1.11.2 | Katilas Nr. 2 | PKM-45 | 1998 | 2015 | 0.045 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
1.11.3 | Katilas Nr. 3
1.11.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.11.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.11.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | RAGUVOS KULTŪROS CENTRO KATILINĖ, LAISVĖS G.13
1.12.1 | Katilas Nr. 1 | Attack-45 EZ | 2014 | 2015 | 0.045 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
1.12.2 | Katilas Nr. 2
1.12.3 | Katilas Nr. 3
1.12.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.12.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.12.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | RAGUVOS SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO KATILNĖ
1.13.1 | Katilas Nr. 1 | PKM- 45 | 1998 |  | 0.045 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
1.13.2 | Katilas Nr. 2
1.13.3 | Katilas Nr. 3
1.13.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.13.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.13.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | ŠILŲ DAUGIAFUNKCINIO CENTRO KATILINĖ, VILTIES G.3
1.14.1 | Katilas Nr. 1 | Biokaitra BIO-50 | 2014 | 2014 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
1.14.2 | Katilas Nr. 2 | Biokaitra BIO-50 | 2014 | 2014 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
1.14.3 | Katilas Nr. 3
1.14.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.14.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.14.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | TRAKIŠKIO BENDRUOMENĖS NAMŲ KATILINĖ, PERGALĖS G.2
1.15.1 | Katilas Nr. 1 | BAXI LUNA DUO-TEC | 2019 |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.06
1.15.2 | Katilas Nr. 2
1.15.3 | Katilas Nr. 3
1.15.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.15.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.15.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | MIEŽIŠKIŲ GYVENVIETĖS KATILINĖ, TAIKOS G.
1.16.1 | Katilas Nr. 1 | JUNKERS ZBR90-1A23 | 2010 |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
1.16.2 | Katilas Nr. 2 | JUNKERS ZBR90-1A23 | 2010 |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
1.16.3 | Katilas Nr. 3 | JUNKERS ZBR90-1A23 | 2010 |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
1.16.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.16.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.16.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | MIEŽIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS KATILINĖ, NEVĖŽIO G.1
1.17.1 | Katilas Nr. 1 | Sime RMG 70 Mk.11 | 2009 |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07
1.17.2 | Katilas Nr. 2 | Sime RMG 70 Mk.11 | 2009 |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07
1.17.3 | Katilas Nr. 3
1.17.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.17.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.17.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | NEVĖŽIO PRADINĖS MOKYKLOS KATILINĖ, SMILGIŲ G.5
1.18.1 | Katilas Nr. 1 | Kalvis-70 | 2005 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0.07
1.18.2 | Katilas Nr. 2 | Pasqualicchio CS60 | 2017 | 2017 | 0.069 |  | 0.069 |  |  |  |  | 0.069
1.18.3 | Katilas Nr. 3
1.18.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.18.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.18.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.139 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO KATILINĖ
1.19.1 | Katilas Nr. 1 | Biokaitra BIO-95 | 2013 |  | 0.095 |  | 0.095 |  |  |  |  | 0.095
1.19.2 | Katilas Nr. 2 | UT-150 | 2008 |  | 0.15 | [5 empty] | 0.15 | 0.15
1.19.3 | Katilas Nr. 3
1.19.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.19.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.19.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.245 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | NAUJAMIESČIOGIMNAZIJOS KATILINĖ, S.NĖRIES G.14
1.20.1 | Katilas Nr. 1 | UT-495 | 2018 |  | 0.495 |  | 0.495 |  |  |  |  | 0.495
1.20.2 | Katilas Nr. 2 | UT-400 | 2018 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.20.3 | Katilas Nr. 3
1.20.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.20.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.20.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.895 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | NAUJAMIESČIO PIRTIES KATILINĖ, S.NĖRIES G.5
1.21.1 | Katilas Nr. 1 | Galmet KDS-30 | 2016 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.03 | 0.03
1.21.2 | Katilas Nr. 2
1.21.3 | Katilas Nr. 3
1.21.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.21.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.21.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | GUSTONIŲ DAUGIAFUNKCINIO CENTRO KATILINĖ, M.KRIAUČIŪNO G.4
1.22.1 | Katilas Nr. 1 | Biokaitra BIO-30 | 2013 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03
1.22.2 | Katilas Nr. 2
1.22.3 | Katilas Nr. 3
1.22.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.22.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.22.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | SMILGIŲ GIMNAZIJOS KATILINĖ, PANEVĖŽIO G.1
1.23.1 | Katilas Nr. 1 | KALVIS M-1 - 320 | 2012 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0.32
1.23.2 | Katilas Nr. 2 | KALVIS M-1 - 320 | 2012 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0.32
1.23.3 | Katilas Nr. 3
1.23.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.23.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.23.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | SMILGIŲ SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO KATILINĖ, PANEVĖŽIO G.15
1.24.1 | Katilas Nr. 1 | EKOtermas SKP-35 | 2015 | 2015 | 0.035 |  | 0.035 |  |  |  |  | 0.035
1.24.2 | Katilas Nr. 2
1.24.3 | Katilas Nr. 3
1.24.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.24.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.24.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | SMILGIŲ KULTŪROS CENTRO KATILINĖ, RAMIOJI G.1
1.25.1 | Katilas Nr. 1 | EKOtermas SKG-36 | 2015 | 2015 | 0.036 |  | 0.036 |  |  |  |  | 0.036
1.25.2 | Katilas Nr. 2
1.25.3 | Katilas Nr. 3
1.25.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.25.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.25.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | SMILGIŲ VAIKŲ DARŽELIO KATILINĖ, RAMIOJI G.3
1.26.1 | Katilas Nr. 1 | UT - 70 | 2013 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0.07
1.26.2 | Katilas Nr. 2 | EKOtermas SKG-68 | 2015 | 2015 | 0.068 |  | 0.068 |  |  |  |  | 0.068
1.26.3 | Katilas Nr. 3
1.26.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.26.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.26.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.138 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | GELEŽIŲ KAIMO KATILINĖ, ŠVIESOS G.4
1.27.1 | Katilas Nr. 1 | Granpal 100 | 2014 | 2018 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
1.27.2 | Katilas Nr. 2 | Kalvis -400 | 2008 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.4
1.27.3 | Katilas Nr. 3
1.27.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.27.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.27.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | KARSAKIŠKIO BENDRUOMENĖS NAMŲ KATILINĖ, LĖVENS G.8
1.28.1 | Katilas Nr. 1 | Panasonic - 12 | 2018 |  | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.012
1.28.2 | Katilas Nr. 2 | Panasonic - 12 | 2018 |  | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.012
1.28.3 | Katilas Nr. 3
1.28.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.28.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.28.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | KARSAKIŠKIO SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO KATILINĖ, LĖVENS G.16
1.29.1 | Katilas Nr. 1 | Panasonic - 16 | 2018 |  | 0.016 | [5 empty] | 0.016 | 0.016
1.29.2 | Katilas Nr. 2 | Panasonic - 12 | 2018 |  | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.012
1.29.3 | Katilas Nr. 3
1.29.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.29.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.29.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | TILTAGALIŲ PRADINĖS MOKYKLOS KATILINĖ, ŽALIOJI G.20
1.30.1 | Katilas Nr. 1 | Biokaitra BIO-50 | 2013 | 2013 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
1.30.2 | Katilas Nr. 2 | Biokaitra BIO-30 | 2016 | 2016 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03
1.30.3 | Katilas Nr. 3
1.30.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.30.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.30.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | TILTAGALIŲ KULTŪROS CENTRO KATILINĖ, PAEŽERIO G.2
1.31.1 | Katilas Nr. 1 | Biokaitra BIO-30 | 2013 | 2013 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03
1.31.2 | Katilas Nr. 2 | Biokaitra BIO-30 | 2013 | 2013 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03
1.31.3 | Katilas Nr. 3
1.31.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.31.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.31.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | BERNATONIŲ ADMINISTRACINIŲ ĮSTAIGŲ PASTATO KATILINĖ, DRAUGYSTĖS G.22
1.32.1 | Katilas Nr. 1 | Attack 45 EZ | 2014 |  | 0.045 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
1.32.2 | Katilas Nr. 2 | Leiber | 2002 |  | 0.0425 |  |  |  | 0.0425 |  |  | 0.0425
1.32.3 | Katilas Nr. 3
1.32.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.32.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.32.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | BERNATONIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS KATILINĖ, SANŽILĖS G.1
1.33.1 | Katilas Nr. 1 | ATTACK- 45 | 2008 |  | 0.045 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
1.33.2 | Katilas Nr. 2 | ATTACK- 45 | 2008 |  | 0.045 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
1.33.3 | Katilas Nr. 3
1.33.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.33.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.33.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | BERNATONIŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ KATILINĖ, DRAUGYSTĖS G.7
1.34.1 | Katilas Nr. 1 | Dujinis šildytuvas Robur | 2007 |  | 0.0374 |  |  |  | 0.0374 |  |  | 0.0374
1.34.2 | Katilas Nr. 2 | Dujų konv. DŠK | 2007 |  | 0.0075 |  |  |  | 0.0075 |  |  | 0.0075
1.34.3 | Katilas Nr. 3
1.34.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.34.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.34.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.0449 | 0 | 0 | 0 | 0.0449 | 0 | 0 | 0.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | PAĮSTRIO J.ZIKARO VIDURINĖS MOKYKLOS KATILINĖ,ISTROS G.1
1.35.1 | Katilas Nr. 1 | Kalard VR - 7 | 2001 | 2011 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.12
1.35.2 | Katilas Nr. 2 | Unical-140 | 2017 |  | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14
1.35.3 | Katilas Nr. 3
1.35.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.35.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.35.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | PAĮSTRIO KULTŪROS CENTRO KATILINĖ, JAUNYSTĖS G.1
1.36.1 | Katilas Nr. 1 | Kalard | 2001 |  | 0.045 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
1.36.2 | Katilas Nr. 2 | Kalard | 2001 |  | 0.045 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.045
1.36.3 | Katilas Nr. 3
1.36.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.36.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.36.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | PAĮSTRIO KULTŪROS CENTRO DAŪKNIŪNŲ FILIALO KATILINĖ
1.37.1 | Katilas Nr. 1 | EKOtermas SKP-75 | 2015 | 2015 | 0.075 |  | 0.075 |  |  |  |  | 0.075
1.37.2 | Katilas Nr. 2
1.37.3 | Katilas Nr. 3
1.37.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.37.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.37.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | PAĮSTRIO SENIŪNIJOS PASTATO KATILINĖ, GEGUŽINĖS G.28
1.38.1 | Katilas Nr. 1 | Protherm, KLO-60 | 2007 |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.06
1.38.2 | Katilas Nr. 2 | UNICAL-ALKON 70 | 2017 |  | 0.07 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07
1.38.3 | Katilas Nr. 3
1.38.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.38.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.38.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | ŠILAGALIO KULTŪROS CENTRO KATILINĖ,BOKŠTO G.5
1.39.1 | Katilas Nr. 1 | Duj. šildytuv. INFRA-6-9-12 | 2005 |  | 0.04095 |  |  |  | 0.04095 |  |  | 0.04095
1.39.2 | Katilas Nr. 2 | Duj. oro šildytuv. AE 45/C | 2006 |  | 0.0436 |  |  |  | 0.0436 |  |  | 0.0436
1.39.3 | Katilas Nr. 3 | Dujų konv. DŠK 1,8 (10 vnt.) | 2006 |  | 0.0187 |  |  |  | 0.0187 |  |  | 0.0187
1.39.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų | Dujų konv. DŠK 3,5 (2 vnt.) | 2006 |  | 0.0062 |  |  |  | 0.0062 |  |  | 0.0062
1.39.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.39.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.10945 | 0 | 0 | 0 | 0.10945 | 0 | 0 | 0.10945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | RAMYGALOS M. DARIAUS IR GIRĖNO G. KVARTALO KATILINĖ
1.40.1 | Katilas Nr. 1 | Vitocrossal 300 | 2009 |  | 0.895 |  |  |  | 0.895 |  |  | 0.895
1.40.2 | Katilas Nr. 2 | Vitocrossal 200 | 2009 |  | 0.575 |  |  |  | 0.575 |  |  | 0.575
1.40.3 | Katilas Nr. 3
1.40.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.40.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.40.6 | Iš viso: |  |  |  | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | RAMYGALOS M. KAŠTONŲ G. KVARTALO KATILINĖ, KAŠTONŲ G.2
1.41.1 | Katilas Nr. 1 | Pelltech PV 180b | 2014 | 2014 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
1.41.2 | Katilas Nr. 2 | Pelltech PV 180b | 2014 | 2014 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
1.41.3 | Katilas Nr. 3
1.41.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.41.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.41.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | RAMYGALOS SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO KATILINĖ, VADOKLIŲ G.10
1.42.1 | Katilas Nr. 1 | Biokaitra BIO-95 | 2013 | 2013 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
1.42.2 | Katilas Nr. 2 | Kaistra 80 | 1998 |  | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | 0.08
1.42.3 | Katilas Nr. 3
1.42.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.42.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.42.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | UPYTĖS GYVENVIETĖS KATILINĖ, ĖRIŠKIŲ G.4A
1.43.1 | Katilas Nr. 1 | Futura bio 320 | 2009 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0.32
1.43.2 | Katilas Nr. 2 | Futura bio 320 | 2009 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |  | 0.32
1.43.3 | Katilas Nr. 3
1.43.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.43.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.43.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | ĖRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO KATILINĖ, ĖRIŠKĖLIŲ G.16
1.44.1 | Katilas Nr. 1 | Kovaras W 40 | 2004 | 2017 | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.04
1.44.2 | Katilas Nr. 2 | Viadrus 22 D | 2004 | 2017 | 0.049 |  | 0.049 |  |  |  |  | 0.049
1.44.3 | Katilas Nr. 3
1.44.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.44.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.44.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.089 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | VADOKLIŲ SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO KATILINĖ, RAMYGALOS G.39
1.45.1 | Katilas Nr. 1 | KAMULIATOR LOGICA | 1997 | 2018 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
1.45.2 | Katilas Nr. 2
1.45.3 | Katilas Nr. 3
1.45.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.45.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.45.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | JOTAINIŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ KATILINĖ, RAMYGALOS G.2
1.46.1 | Katilas Nr. 1 | Katra 25 | 1999 |  | 0.025 | [5 empty] | 0.025 | 0.025
1.46.2 | Katilas Nr. 2 | PANASONIC - 16 | 2018 |  | 0.016 | [5 empty] | 0.016 | 0.016
1.46.3 | Katilas Nr. 3 | PROTHRM | 2018 |  | 0.012 | [5 empty] | 0.012 | 0.012
1.46.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.46.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.46.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.47. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | VADOKLIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS KATILINĖ, ŽALIOJI G.7
1.47.1 | Katilas Nr. 1 | UT-250 | 2015 | 2015 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25
1.47.2 | Katilas Nr. 2 | UT-250 | 2007 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25
1.47.3 | Katilas Nr. 3 | UT-70 | 2007 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07 | 0.07
1.47.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.47.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.47.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | SMILGIŲ KULTŪROS CENTRO SUJETŲ SKYRIAUS KATILINĖ, S.NĖRIES G.23
1.48.1 | Katilas Nr. 1 | Dakon PTE - 18M | 2004 |  | 0.018 | [5 empty] | 0.018 | 0.018
1.48.2 | Katilas Nr. 2 | NIBE-SMO 20 | 2017 |  | 0.016 | [5 empty] | 0.016 | 0.016
1.48.3 | Katilas Nr. 3
1.48.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.48.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.48.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | KREKENAVOS MIESTELIO KATILINĖ, VYTAUTO G.13B
1.49.1 | Katilas Nr. 1 | ABKH-1000 | 2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.49.2 | Katilas Nr. 2
1.49.3 | Katilas Nr. 3
1.49.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.49.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.49.6 | Iš viso: |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | ŽIBARTONIŲ GYVENVIETĖS KATILINĖ, IBUTONIŲ G.
1.50.1 | Katilas Nr. 1 | EKOMAX 33 | 2004 |  | 0.349 | [5 empty] | 0.349 | 0.349
1.50.2 | Katilas Nr. 2
1.50.3 | Katilas Nr. 3
1.50.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.50.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.50.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | VADOKLIŲ NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KATILINĖ, STATYBININKŲ G.32
1.51.1 | Katilas Nr. 1 | BAWARIA-SEKO 50 | 2014 | 2014 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
1.51.2 | Katilas Nr. 2 | BAWARIA-SEKO 51 | 2014 | 2014 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.05
1.51.3 | Katilas Nr. 3
1.51.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.51.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.51.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.52. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | NAUJAMIESČIO LIGONINĖS KATILINĖ, DARIAUS IR GIRĖNO G.28
1.52.1 | Katilas Nr. 1 | Kaistra 150 | 2000 | 2015 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
1.52.2 | Katilas Nr. 2 | Kalvis 150 | 2000 | 2016 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
1.52.3 | Katilas Nr. 3
1.52.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.52.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.52.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.53. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | MIEŽIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS TRAKIŠKIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS KATILINĖ, KLEVŲ G.2
1.53.1 | Katilas Nr. 1 | BOXI LUNA DUO-TEC | 2019 |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
1.53.2 | Katilas Nr. 2 | BOXI LUNA DUO-TEC | 2019 |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
1.53.3 | Katilas Nr. 3
1.53.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.53.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.53.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.54. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | SMILGIŲ KULTŪROS CENTRO PEREKŠLIŲ SKYRIAUS KATILINĖ, TAIKOS G.5
1.54.1 | Katilas Nr. 1 | Protherm SKAT 6 - 24K | 2004 |  | 0.024 | [5 empty] | 0.024 | 0.024
1.54.2 | Katilas Nr. 2 | JUNKERS-24 | 2017 |  | 0.024 | [5 empty] | 0.024 | 0.024
1.54.3 | Katilas Nr. 3
1.54.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.54.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.54.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.55. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | KREKENAVOS SLAUGOS LIGONINĖS KATILINĖ, VYTAUITO G.42
1.55.1 | Katilas Nr. 1 | BIASI B30/4-36 | 2000 |  | 0.036 | [5 empty] | 0.036 | 0.036
1.55.2 | Katilas Nr. 2 | BIASI B30/4-36 |  |  | 0.036 | [5 empty] | 0.036 | 0.036
1.55.3 | Katilas Nr. 3
1.55.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.55.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.55.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.56. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | LINKAUČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO KATILINĖ, NORUŠIŲ G. 10
1.56.1 | Katilas Nr. 1 | VIADRUS GARDE G42 | 2000 |  | 0.042 | [5 empty] | 0.042 | 0.042
1.56.2 | Katilas Nr. 2 | VIADRUS GARDE G43 | 2000 |  | 0.042 | [5 empty] | 0.042 | 0.042
1.56.3 | Katilas Nr. 3
1.56.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.56.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.56.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.57. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas | LINKAUČIŲ MOKYKLOS KATILINĖ, TRUSKAVOS G.27
1.57.1 | Katilas Nr. 1 | BAR 395 | 2000 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0.3
1.57.2 | Katilas Nr. 2 | BAR 396 | 2000 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0.3
1.57.3 | Katilas Nr. 3
1.57.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.57.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.57.6 | Iš viso: |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.58. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas
1.58.1 | Katilas Nr. 1
1.58.2 | Katilas Nr. 2
1.58.3 | Katilas Nr. 3
1.58.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.58.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.58.6 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.59. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas
1.59.1 | Katilas Nr. 1
1.59.2 | Katilas Nr. 2
1.59.3 | Katilas Nr. 3
1.59.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.59.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.59.6 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.60. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas
1.60.1 | Katilas Nr. 1
1.60.2 | Katilas Nr. 2
1.60.3 | Katilas Nr. 3
1.60.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.60.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.60.6 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.61. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas
1.61.1 | Katilas Nr. 1
1.61.2 | Katilas Nr. 2
1.61.3 | Katilas Nr. 3
1.61.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.61.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.61.6 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.62. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas
1.62.1 | Katilas Nr. 1
1.62.2 | Katilas Nr. 2
1.62.3 | Katilas Nr. 3
1.62.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.62.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.62.6 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.63. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas
1.63.1 | Katilas Nr. 1
1.63.2 | Katilas Nr. 2
1.63.3 | Katilas Nr. 3
1.63.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.63.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.63.6 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.64. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas
1.64.1 | Katilas Nr. 1
1.64.2 | Katilas Nr. 2
1.64.3 | Katilas Nr. 3
1.64.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.64.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.64.6 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.65. | Katilinės ar kogeneracinės elektrinės pavadinimas
1.65.1 | Katilas Nr. 1
1.65.2 | Katilas Nr. 2
1.65.3 | Katilas Nr. 3
1.65.4 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie biokuro katilų
1.65.5 | Kondensacinis ekonomaizeris** Nr. 1 prie dujinių katilų
1.65.6 | Iš viso: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iš viso hidrauliškai vientisoje šilumos perdavimo sistemoje: |  |  |  | 17.7119 | 0 | 4.882 | 0 | 10.1679 | 0 | 2.662 | 17.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Katilinėse esančių kogeneracinių jėgainių vidaus degimo varikliai;
**Tai ekonomaizeriai, kurie nėra integruoti į katilo konstrukciją, o yra atskiri įrenginiai pastatyti prie katilo.
*** Tai vidutininis galingumas megavatais vienos valandos laikotarpyje;
**** Instaliuota galia tai yra teorine maksimali šilumos generavimo įrenginio gamintojo paskaičiuota galia. Jeigu šilumos generavimo įrenginys gali veikti su daugiau negu viena kuro rūšimi (yra skirtingos instaliuotos galios su skirtingomis kuro rūšimis), tai reikia nurodyti instaliuotą galią paskaičiuotą įrenginiui dirbant su kažkokia viena kuro rūšimi, su kuria instaliuota galia yra didžiausia;
***** Nominali galia – tai faktinė maksimali šilumos generavimo įrenginio galia. Jeigu šilumos generavimo įrenginys gali veikti su daugiau negu viena kuro rūšimi (skirtingos nominalios galios su skirtingomis kuro rūšimis), tai reikia nurodyti nominalią galią įrenginiui dirbant su kažkokia viena kuro rūšimi, su kuria nominali galia yra didžiausia.